TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO SRP Nº 01/2018

Processo nº 23790.000173/2017-21

1. OBJETO

1.1.O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para aquisição de   equipamentos e materiais laboratoriais e químicos, conforme quantitativos, especificações e estimativas abaixo relacionados, para atendimento às necessidades do Instituto Federal Baiano - Campus Serrinha estabelecidos neste instrumento.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBO LABORATÓRIO, CAPILAR, VIDRO, CERCA DE 1,5 X 75 MM . | Caixa | 3 | R$ 24,18 | R$ 72,53 |
| 2 | SULFATO DE COBRE II\, CUSO4.5H2O\, FINO CRISTAL AZUL\, 249\,68 G/MOL\, PUREZA MÍNIMA DE 99%\, REAGENTE P.A.\, CAS 7758-99-8 | Unidade | 1 | R$ 90,95 | R$ 90,95 |
| 3 | LUPA\, PORTÁTIL\, REDONDA, MÍNIMO, 2 VEZES, PLÁSTICO, 75 MM BORDAS ALTAS PARA PROTEÇÃO LENTE E ESTOJO | Unidade | 2 | R$ 14,08 | R$ 28,16 |
| 4 | COLUNA CROMATOGRÁFICA, VIDRO BOROSSILICATO, 300 MM, 30 MM, COM TORNEIRA DE TEFLON. | Unidade | 4 | R$ 33,85 | R$ 135,40 |
| 5 | MICROSCÓPIO\, ÓTICO\, TRINOCULAR\, C/ OBJETIVAS ATÉ 100X\, OCULARES ATÉ 10X\, MESA EM PLATINA\, CHARRIOT REGULÁVEL\, QUADRICULADO | Unidade | 18 | R$ 4.567,58 | R$82.216,38 |
| 6 | MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR, OCULAR DE 10X, ZOOM ATÉ 32X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE CERCA DE 20 X 30CM, INCLINAÇÃO ATÉ 45” - 220V | Unidade | 7 | R$ 2.196,67 | R$ 15.376,67 |
| 7 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, METAL E PVC, PINTADO, MANUAL, DIRETAMENTE NO CHÃO, COLUNA E SAÍDA EM TUBO 1”, CUBA CROMADA | Unidade | 2 | R$ 941,00 | R$ 1.882,00 |
| 8 | BALANÇA ANALÍTICA, 200G, 76MM, CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR COM PROTAS, 0,1MG, APROXIMADAMENTE 0,2MG - 220V | Unidade | 3 | R$ 3.295,33 | R$ 9.886,00 |
| 9 | SÍLICA GEL, SIO2, BRANCA, PÓ, COLUNAS CROMATOGRÁFICAS, PARTÍCULA 70-230 MESH, PORO 60. | Kg | 2 | R$ 335,89 | R$ 671,77 |
| 10 | POTE VIDRO\, LABORATÓRIO\, CILÍNDRICO\, 10 CM\, 500 ML\, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO | Unidade | 10 | R$ 26,39 | R$ 263,90 |
| 11 | POTE VIDRO\, 14 CM\, 19\,50 CM\, 2.000 ML\, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO | Unidade | 4 | R$ 16,32 | R$ 65,27 |
| 12 | POTE VIDRO\, 147 MM\, 600 ML\, TAMPA EM ACRÍLICO\, 95 MM | Unidade | 5 | R$ 35,12 | R$ 175,58 |
| 13 | COLUNA CROMATOGRÁFICA, VIDRO BOROSSILICATO, 300 MM, 30 MM, COM TORNEIRA DE TEFLON. | Unidade | 4 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| 14 | BOMBONA\, 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR\, TAMPA REMOVÍVEL\, POLIETILENO\, 50 L\, TRANSPORTE RESÍDUOS DE LABORATÓRIO | Unidade | 4 | R$ 99,45 | R$ 397,79 |
| 15 | TUBO LABORATÓRIO\, ENSAIO\, VIDRO\, FUNDO REDONDO\, CERCA DE 20 X 150 MM\, SEM ORLA | Unidade | 120 | R$ 13,67 | R$ 1.640,40 |
| 16 | BECKER, VIDRO, GRADUADO, 50ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 30 | R$ 6,53 | R$ 195,78 |
| 17 | BECKER, VIDRO, GRADUADO 100ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 30 | R$ 2,82 | R$ 84,50 |
| 18 | BECKER, VIDRO, GRADUADO, 400ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 30 | R$ 6,67 | R$ 200,10 |
| 19 | ERLENMEYER\, VIDRO\, GRADUADO\, 125 ML\, BOCA ESTREITA\, COM ORLA. | Unidade | 30 | R$ 8,65 | R$ 259,40 |
| 20 | ERLENMEYER\, VIDRO\, GRADUADO\, 500 ML\, BOCA LARGA\, COM ORLA | Unidade | 30 | R$ 14,17 | R$ 425,20 |
| 21 | BALÃO LABORATÓRIO\, VOLUMÉTRICO\, FUNDO CHATO\, VIDRO\, 500 ML\, ROLHA DE PLÁSTICO. | Unidade | 10 | R$ 25,82 | R$ 258,20 |
| 22 | BALÃO LABORATÓRIO\, VOLUMÉTRICO\, FUNDO CHATO\, VIDRO\, 100 ML\, ROLHA DE PLÁSTICO. | Unidade | 25 | R$ 19,12 | R$ 408,58 |
| 23 | BALÃO LABORATÓRIO\, FUNDO REDONDO\, VIDRO\, 500 ML\, COM 1 JUNTA. | Unidade | 5 | R$ 27,92 | R$ 139,58 |
| 24 | BALÃO LABORATÓRIO, FUNDO REDONDO, VIDRO, 125 ML, COM 1 JUNTA. | Unidade | 5 | R$ 11,30 | R$ 56,48 |
| 25 | BALÃO LABORATÓRIO\, DESTILAÇÃO\, FUNDO REDONDO\, VIDRO\, 500 ML\, COM 1 SAÍDA LATERAL. | Unidade | 5 | R$ 29,39 | R$ 146,88 |
| 26 | PIPETA\, VOLUMÉTRICA\, 5 ML\, VIDRO\, ESGOTAMENTO TOTAL. | Unidade | 15 | R$ 29,96 | R$ 449,40 |
| 27 | PIPETA\, VOLUMÉTRICA\, 25 ML\, VIDRO\, ESGOTAMENTO TOTAL | Unidade | 15 | R$ 16,48 | R$ 247,95 |
| 28 | PIPETA\, SOROLÓGICA\, GRADUADA\, 10 ML\, VIDRO\, ESCALA 0\,1 EM 0\,1 ML\, ESGOTAMENTO TOTAL. | Unidade | 5 | R$ 12,65 | R$ 47,45 |
| 29 | PIPETA\, SOROLÓGICA\, GRADUADA\, 25 ML\, VIDRO\, ESCALA 0\,1 EM 0\,1 ML\, ESGOTAMENTO TOTAL. | Unidade | 5 | R$ 4,88 | R$ 24,40 |
| 30 | PIPETA\, PASTEUR\, 6 ML\, PLÁSTICO\, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES | Caixa | 3 | R$ 55,16 | R$ 165,47 |
| 31 | PROVETA\, VIDRO\, GRADUADA\, 50 ML\, BASE PLÁSTICA\, COM ORLA E BICO. | Unidade | 3 | R$ 19,98 | R$ 59,93 |
| 32 | PROVETA\, VIDRO\, GRADUADA\, 250 ML\, BASE PLÁSTICA\, COM ORLA E BICO. | Unidade | 3 | R$ 26,37 | R$ 79,10 |
| 33 | PROVETA\, VIDRO\, GRADUADA\, 1000 ML\, BASE PLÁSTICA\, COM ORLA E BICO. | Unidade | 1 | R$ 42,26 | R$ 42,26 |
| 34 | PROVETA\, POLIPROPILENO\, GRADUADA\, 10 ML\, BASE PLÁSTICA\, COM ORLA E BICO. | Unidade | 10 | R$ 12,78 | R$ 127,83 |
| 35 | PROVETA\, POLIPROPILENO\, GRADUADA\, 25 ML\, BASE PLÁSTICA\, COM ORLA E BICO. | Unidade | 10 | R$ 7,97 | R$ 79,73 |
| 36 | FUNIL LABORATÓRIO\, ANALÍTICO\, VIDRO\, 125 ML\, LISO\, HASTE LONGA. | Unidade | 2 | R$ 10,78 | R$ 21,56 |
| 37 | FUNIL LABORATÓRIO\, ANALÍTICO\, VIDRO\, 60 ML\, LISO\, HASTE LONGA. | Unidade | 12 | R$ 5,24 | R$ 62,82 |
| 38 | FUNIL LABORATÓRIO\, VIDRO\, PERA\, 250 ML\, TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO. | Unidade | 1 | R$ 54,83 | R$ 54,83 |
| 39 | APARELHO DESTILAÇÃO | Unidade | 4 | R$ 109,81 | R$ 439,24 |
| 40 | FRASCO LABORATÓRIO\, REAGENTE\, VIDRO ÂMBAR\, 100 ML\, BOCA ESTREITA\, TAMPA ROSQUEÁVEL\, COM BATOQUE. | Unidade | 5 | R$ 8,93 | R$ 44,63 |
| 41 | FRASCO LABORATÓRIO\, REAGENTE\, VIDRO ÂMBAR\, 250 ML\, BOCA ESTREITA\, TAMPA ROSQUEÁVEL\, COM BATOQUE. | Unidade | 4 | R$ 10,26 | R$ 41,04 |
| 42 | COLUNA LABORATÓRIO, DESTILAÇÃO, VIGREAUX, VIDRO, CERCA DE 2,5 X 3,0, COM DUAS JUNTAS | Unidade | 2 | R$ 43,38 | R$ 86,75 |
| 43 | FRASCO LABORATÓRIO\, REAGENTE\, VIDRO\, 1000 ML\, BOCA ESTREITA\, TAMPA ROSQUEÁVEL\, COM BATOQUE. | Unidade | 5 | R$ 7,56 | R$ 37,80 |
| 44 | DESSECADOR, VIDRO, PARA VÁCUO, CERCA DE 25 CM, TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, COM LUVA E TORNEIRA. | Unidade | 1 | R$ 133,55 | R$ 133,55 |
| 45 | FRASCO LABORATÓRIO\, REAGENTE\, VIDRO\, 50 ML\, BOCA ESTREITA\, TAMPA ROSQUEÁVEL\, COM BATOQUE. | Unidade | 3 | R$ 1,39 | R$ 4,18 |
| 46 | FRASCO LABORATÓRIO\, VIDRO ÂMBAR\, 50 ML\, PARA INJETÁVEIS. | Unidade | 2 | R$ 10,99 | R$ 21,98 |
| 47 | SUPORTE LABORATÓRIO\, METAL\, TRIPÉ COM ARO\, PARA TELA METÁLICA\, CERCA DE 10 X 20 CM. | Unidade | 11 | R$ 10,87 | R$ 119,57 |
| 48 | CAMISA DE TELA DE AMIANTO PARA LAMPIAO\, CAMISA DE TELA DE AMIANTO PARA LAMPIAO. | Unidade | 1 | R$ 18,25 | R$ 18,25 |
| 49 | CADINHO\, PORCELANA\, 7 A 8 MICRONS\, ATÉ 50 ML\, FORMA MÉDIA. | Unidade | 25 | R$ 8,44 | R$ 211,08 |
| 50 | PINÇA LABORATÓRIO, MADEIRA, PARA TUBO DE ENSAIO, CERCA DE 20CM | Unidade | 6 | R$ 1,88 | R$ 11,28 |
| 51 | ESTANTE TUBO DE ENSAIO, ARAME REVESTIDO EM PVC, PARA TUBOS ATÉ 20MM, ATÉ 25 UNIDADES | Unidade | 2 | R$ 14,05 | R$ 168,60 |
| 52 | BICO DE BÜNSEN\, BASE EM FERRO\, COM REGISTRO\, CERCA DE 15 CM. | Unidade | 1 | R$ 29,98 | R$ 29,98 |
| 53 | GRAL, PORCELANA, CERCA DE 100ML COM PISTILO DE PORCELANA | Unidade | 10 | R$ 15,09 | R$ 150,87 |
| 54 | GRAL, PORCELANA, CERCA DE 60ML COM PISTILO DE PORCELANA | Unidade | 10 | R$ 13,43 | R$ 134,33 |
| 55 | PLACA DE PETRI, VIDRO, REDONDA, CERCA DE 15X100MM | Unidade | 20 | R$ 9,41 | R$ 188,27 |
| 56 | FRASCO- TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO, ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/ PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250ML | Unidade | 10 | R$ 6,21 | R$ 62,13 |
| 57 | CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, PORCELANA, CERCA DE 150MM, FUNDO REDONDO, COM BICO | Unidade | 5 | R$ 28,35 | R$ 141,73 |
| 58 | VIDRO RELÓGIO, CÔNCAVO, CERCA DE 7,5 CM | Unidade | 10 | R$ 2,53 | R$ 25,27 |
| 59 | BURETA, VIDRO, GRADUADA, 50ML, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1ML NUMERADA, COM TORNEIRA DE TEFLON | Unidade | 15 | R$ 60,16 | R$ 902,35 |
| 60 | MANTA AQUECEDORA, PARA BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, 500 ML, ATÉ 300 ¨C, COM AGITAÇÃO, ATÉ 2000 RPM | Unidade | 5 | R$ 618,33 | R$ 3.091,65 |
| 61 | BALÃO LABORATÓRIO\, VOLUMÉTRICO\, FUNDO CHATO\, VIDRO\, 100 ML\, ROLHA DE VIDRO. | Unidade | 3 | R$ 15,42 | R$ 46,27 |
| 62 | BALÃO LABORATÓRIO\, VOLUMÉTRICO\, FUNDO CHATO\, VIDRO\, 500 ML\, ROLHA DE VIDRO. | Unidade | 2 | R$ 28,82 | R$ 57,63 |
| 63 | FUNIL LABORATÓRIO, BUCHNER, VIDRO, 50ML, COM PLACA POROSA | Unidade | 2 | R$ 41,35 | R$ 82,70 |
| 64 | FUNIL LABORATÓRIO, BUCHNER, VIDRO, 250ML, COM PLACA POROSA | Unidade | 2 | R$ 45,08 | R$ 90,15 |
| 65 | KITASSATO\, VIDRO\, 125 ML\, GRADUADO\, COM SAÍDA SUPERIOR. | Unidade | 3 | R$ 10,68 | R$ 32,03 |
| 66 | KITASSATO\, VIDRO\, 250 ML\, GRADUADO\, COM SAÍDA SUPERIOR. | Unidade | 3 | R$ 29,33 | R$ 88,00 |
| 67 | SUPORTE LABORATÓRIO\, METAL\, HASTE\, CERCA DE 60 CM\, BASE PLANA. | Unidade | 5 | R$ 17,88 | R$ 81,98 |
| 68 | ANEL LABORATÓRIO\, FERRO\, 50 MM\, CROMADO COM MUFA . | Unidade | 2 | R$ 11,76 | R$ 23,53 |
| 69 | ANEL LABORATÓRIO\, FERRO\, 70 MM. | Unidade | 2 | R$ 12,46 | R$ 24,91 |
| 70 | ANEL LABORATÓRIO\, FERRO\, 10 CM\, CROMADO COM MUFA . | Unidade | 3 | R$ 19,63 | R$ 58,89 |
| 71 | PLACA CROMATOGRÁFICA, SILICA GEL 60 F 254, LABORATÓRIO, DIMENSÕES: 200 X 200 X 0,2 MM. | Caixa | 2 | R$ 508,33 | R$ 1.016,66 |
| 72 | MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, AÇO INOXIDÁVEL, BANCADA, RETANGULAR, MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MICROPROCESSADO, DE 0 14 PH, -1999,9 A 1999,9MILIVOLT, 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1ºC, 0,02 PH 0,2¨C 0,2 MILIVOLT, 220V . | Unidade | 5 | R$ 919,13 | R$ 4.595,00 |
| 73 | GARRA LABORATÓRIO\, METAL\, 4 DEDOS\, DUPLA\, PONTA REVESTIDA EM PVC\, ABERTURA ATÉ 60 MM\, COM MUFA. | Unidade | 20 | R$ 24,09 | R$ 412,32 |
| 74 | FRASCO CONTA-GOTAS\, VIDRO BOROSSILICATO\, ÂMBAR\, 100 ML\, COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA\, USO LABORATORIAL. | Unidade | 10 | R$ 13,90 | R$ 138,97 |
| 75 | FRASCO CONTA-GOTAS\, VIDRO BOROSSILICATO\, ÂMBAR\, 60 ML\, COM TETINA DE LATEX E PIPETA ESMERILHADA. | Unidade | 10 | R$ 8,83 | R$ 88,30 |
| 76 | BASTÃO LABORATÓRIO\, VIDRO\, CERCA DE 5 X 300 MM. | Unidade | 30 | R$ 2,59 | R$ 77,60 |
| 77 | PIPETADOR\, BORRACHA\, MANUAL\, ATÉ 100 ML\, TIPO PERA\, COM 3 VIAS. | Unidade | 20 | R$ 16,56 | R$ 331,20 |
| 78 | CONDENSADOR\, TIPO GRAHAM\, VIDRO\, COLUNA EM SERPENTINA\, CERCA DE 30 CM\, COM 2 JUNTAS. | Unidade | 2 | R$ 51,76 | R$ 103,52 |
| 79 | ALÇA BACTERIOLÓGICA\, DRIGALSKY\, VIDRO\, CERCA DE 5 X 150 MM\, PONTA TRIANGULAR. | Unidade | 5 | R$ 19,61 | R$ 98,05 |
| 80 | TERMÔMETRO\, DIGITAL\, - 50¨C A 300 ¨C\, ALIMENTOS\, PLÁSTICO E AÇO INOX\, TIPO ESPETO DIGITAL\, COM LEITOR LCD A PROVA D. | Unidade | 4 | R$ 62,28 | R$ 249,13 |
| 81 | EXTRATOR LABORATÓRIO\, SOXHLET\, VIDRO\, CERCA DE 30 CM\, COM 2 JUNTAS\, C/CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO\, 100 ML. | Unidade | 2 | R$ 96,82 | R$ 193,63 |
| 82 | REDE PUÇÁ\, REDE PUÇÁ. | Unidade | 10 | R$ 193,67 | R$ 1.936,73 |
| 83 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO\, AÇO INOX\, CERCA DE 25 X 0\,20 MM. | Caixa | 10 | 39,14 | 391,40 |
| 84 | EVAPORADOR ROTATIVO À VACUO/ AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ATÉ 5L,/ ATÉ 200 RPM, CONTROLE DE TEMPERATURA ATE 150 º C/ BALÕES 1000ML, COM CONDENSADOR ARTICULADO | Unidade | 01 | R$ 6.723,95 | R$ 6.723,95 |
| 85 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO\, AÇO INOX\, CERCA DE 40 X 0\,30 MM\, COM CABEÇA. | Caixa | 10 | 28,25 | 282,50 |
| 86 | BANDEJA LABORATÓRIO\, PLÁSTICO\, CERCA DE 55 X 40 X 10 CM. | Unidade | 7 | R$ 20,98 | R$ 146,86 |
| 87 | BANDEJA LABORATÓRIO\, PLÁSTICO\, CERCA DE 35 X 30 X 10 CM. | Unidade | 7 | R$ 10,66 | R$ 74,62 |
| 88 | BANDEJA LABORATÓRIO\, PLÁSTICO\, CERCA DE 45 X 30 X 10 CM. | Unidade | 7 | R$ 21,70 | R$ 151,90 |
| 89 | BANDEJA LABORATÓRIO\, PLÁSTICO\, CERCA DE 25 X 20 X 10 CM. | Unidade | 2 | R$ 14,90 | R$ 29,79 |
| 90 | BANDEJA LABORATÓRIO\, PLÁSTICO\, CERCA DE 30 X 20 X 5 CM. | Unidade | 7 | R$ 11,45 | R$ 80,17 |
| 91 | TESOURA\, AÇO INOXIDÁVEL\, 15 CM\, ROMBA-ROMBA\, PONTA RETA\, TIPO MAYO. | Unidade | 20 | R$ 24,32 | R$ 486,40 |
| 92 | ROLHA BORRACHA\, MACIÇA\, 20 MM\, ARMAZENAMENTO DE SÓLIDOS / LABORATÓRIO DE QUÍMICA. | Unidade | 10 | R$ 12,35 | R$ 123,50 |
| 93 | ROLHA BORRACHA\, MACIÇA\, 25 MM\, ARMAZENAMENTO DE SÓLIDOS / LABORATÓRIO DE QUÍMICA. | Unidade | 5 | R$ 11,22 | R$ 56,10 |
| 94 | ROLHA BORRACHA\, 23 MM\, BORRACHA BROMOBUTÍLICA\, FECHAMENTO FRASCO LABORATÓRIO ENVASE\, CINZA\, INODORA\, CITOTOXICA\, ISENTA DE LÁTEX\, CARGA INERTE. | Unidade | 5 | R$ 8,00 | 40,00 |
| 95 | TAMPA LABORATÓRIO\, BORRACHA\, PARA FRASCO PARA INJETÁVEIS\, CERCA DE 20 MM. | Unidade | 2 | R$ 0,40 | R$ 0,81 |
| 96 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO\, AÇO INOX\, CERCA DE 55 X 0\,70 MM\, COM CABEÇA. | Unidade | 600 | R$ 0,25 | R$ 150,00 |
| 97 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO\, AÇO INOX\, CERCA DE 40 X 0\,40 MM\, COM CABEÇA. | Caixa | 6 | R$ 30,23 | R$ 181,38 |
| 98 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO\, AÇO INOX\, CERCA DE 15 X 0\,20 MM. | Unidade | 1000 | R$ 0,31 | R$ 310,00 |
| 99 | TESOURA\, AÇO INOXIDÁVEL\, 12 CM\, RETA ROMBA\, ÍRIS. | Unidade | 5 | R$ 15,91 | R$ 79,53 |
| 100 | TESOURA\, AÇO INOXIDÁVEL\, 15 CM\, RETA FINA-FINA\, STANDARD. | Unidade | 5 | R$ 23,13 | R$ 115,67 |
| 101 | TESOURA PODA\, AÇO SAE 1.070\, MADEIRA\, EMPUNHADURA DE BORRACHA\, 43 CM\, JARDINAGEM . | Unidade | 5 | R$ 27,53 | R$ 137,65 |
| 102 | PINÇA CIRÚRGICA\, AÇO INOXIDÁVEL\, DISSECAÇÃO, 18 CM,ANATÔMICA | Unidade | 15 | R$ 20,17 | R$ 302,60 |
| 103 | PINÇA CIRÚRGICA\, AÇO INOXIDÁVEL\, DISSECAÇÃO, 14 CM,ANATÔMICA | Unidade | 10 | R$ 11,30 | R$ 113,03 |
| 104 | CLORETO DE MERCÚRIO, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, 271,52 G/MOL, HGCL2 (CLORETO MERCÚRICO OU BICLORETO DE MERCÚRIO), PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 7487-94-7. | Grama | 100 | R$ 2,13 | R$ 212,67 |
| 105 | HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO\, ESCAMA OU LENTILHA BRANCA\, INODORA\, HIGROSCÓPICA\, 56\,11 G/MOL\, KOH\, TEOR MÍNIMO DE 85%\, REAGENTE P.A.\, CAS 1310-58-3. | Grama | 2000 | R$ 0,04 | R$ 80,00 |
| 106 | MANTA AQUECEDORA, PARA BALÃO, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, 125 ML, ATÉ 300 ¨C, COM AGITAÇÃO, ATÉ 2000 RPM. | Unidade | 3 | R$ 519,50 | R$ 1.558,50 |
| 107 | ÁCIDO ACÉTICO\, LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE\, 60\,05 G/MOL\, C2H4O2\, PUREZA MÍNIMA DE 99\,7%\, GLACIAL\,REAGENTE P.A.-ACS-ISO\, CAS 64-19-7. | Litro | 1 | R$ 19,07 | R$ 19,07 |
| 108 | CORANTE\, FUCSINA ÁCIDA\, PÓ\, CI 42685. | Frasco 25g | 01 | R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| 109 | OXALATO DE AMÔNIO\, CRISTAIS BRANCOS\, INODOROS\, (NH4)2C2O4.H2O\, 142\,11 G/MOL\, PUREZA MÍNIMA DE 99%\, REAGENTE P.A.\, CAS 6009-70-7. | Grama | 500 | R$ 0,60 | R$ 301,67 |
| 110 | CORANTE\, VIOLETA CRISTAL\, PÓ\, CI 42555. | Frasco 25g | 2 | R$11,27 | R$ 22,54 |
| 111 | SAFRANINA\, C20H19CLN4\, PÓ VERMELHO PARDO\, INODORO\, 350\,85 G/MOL\, PUREZA MÍNIMA DE 95%\, CAS 477-73-6. | Grama | 25 | R$ 1,62 | R$ 40,58 |
| 112 | ÁLCOOL ETÍLICO\, LÍQUIDO LÍMPIDO\, INCOLOR\, VOLÁTIL\, MÍNIMO DE 99\,5¨GL\, C2H5OH\, 46\,07 G/MOL\, MÍNIMO DE 99\,7% P/P INPM\, ANIDRO\, ABSOLUTO\, CAS 64-17-5. | Litro | 5 | R$ 6,69 | R$ 33,45 |
| 113 | ACETATO DE ETILA\, LÍQUIDO INCOLOR\, LÍMPIDO\, INFLAMÁVEL\, PUREZA MÍNIMA DE 99%\, CH3CO2C2H5\, 88\,1 G/MOL\, REAGENTE P.A.\, CAS 141-78-6. | Litro | 5 | R$ 55,89 | R$ 279,43 |
| 114 | IODETO DE POTÁSSIO\, PÓ BRANCO\, CRISTALINO\, INODORO\, KI\, 166\,01 G/MOL\, PUREZA MÍNIMA DE 99\,5%\, REAGENTE P.A. ACS\, CAS 7681-11-0. | Grama | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 115 | IODO\, CRISTAL PRETO AZULADO\, DE BRILHO METÁLICO\, 253\,81 G/MOL\, I2\, PUREZA MÍNIMA DE 99\,8%\, REAGENTE P.A.\, CAS 7553-56-2. | Grama | 500 | R$ 0,81 | R$ 406,67 |
| 116 | ACETONA\, LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE\, C3H6O\, 58\,08 G/MOL\, PUREZA MÍNIMA DE 99\,5%\, REAGENTE P.A.\, CAS 67-64-1. | Litro | 5 | R$ 56,73 | R$ 283,65 |
| 117 | CORANTE\, VERMELHO DO CONGO\, CI 22120\, PÓ. | Frasco | 1 | R$ 36,41 | R$ 36,41 |
| 118 | AGITADOR MAGNÉTICO, GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE DIGITAL, ATÉ 20 L, ATÉ 2000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 ¨C. | Unidade | 10 | R$ 801,67 | R$ 8.016,67 |
| 119 | BARRA MAGNÉTICA, REVESTIDA EM PTFE, CILÍNDRICO, LISA, CERCA DE 3 X 10 MM. | Unidade | 15 | R$ 5,41 | R$ 81,20 |
| 120 | BARRA MAGNÉTICA, REVESTIDA EM PTFE, CILÍNDRICO, LISA, CERCA DE 7 X 20 MM. | Unidade | 5 | R$ 6,63 | R$ 33,17 |
| 121 | BARRA MAGNÉTICA, REVESTIDA EM PTFE, CILÍNDRICO, COM ANEL, CERCA DE 5 X 30 MM. | Unidade | 5 | R$ 6,51 | R$ 32,53 |
| 122 | TERMÔMETRO, ANALÓGICO, -10 A 360 ¨C, LABORATÓRIO, MERCÚRIO, VIDRO, CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM. | Unidade | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| 123 | BOMBA VÁCUO, BOMBA DE VACUO DE LABORATORIO | Unidade | 1 | R$ 664,00 | R$ 664,00 |
| 124 | MANGUEIRA, SILICONE, TRANSPARENTE, 8 MM, 12,80 MM | Metro | 5 | R$ 14,60 | R$ 73,00 |
| 125 | PAPEL DE FILTRO, QUALITATIVO, CERCA DE 180 MM | Caixa | 3 | R$ 8,46 | R$ 25,37 |
| 126 | INDICADOR DE PH, TIRA DE PAPEL, 0 A 14 | Unidade | 310 | R$ 0,61 | R$ 188,07 |
| 127 | ÓCULOS PROTEÇÃO, LABORATÓRIO, ANATÔMICO, VISÃO 120¨, ANTIEMBAÇANTE, DESINFECÇÃO | Unidade | 15 | R$ 4,28 | R$ 64,25 |
| 128 | PIPETA, PASTEUR, 3 ML, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL | Caixa | 1 | R$ 43,25 | R$ 43,25 |
| 129 | ESPÁTULA LABORATÓRIO, ARAME DE AÇO INOX, COLHER DUPLA, CERCA DE 15 CM. | Unidade | 20 | R$ 9,77 | R$ 195,40 |
| 130 | ESCOVA LABORATÓRIO, CILÍNDRICA, ARAME, CERDA EM CRINA DE CAVALO, 5 CM, 50 CM, PONTA EM PINCEL. | Unidade | 5 | R$ 7,03 | R$ 35,15 |
| 131 | ESCOVA LABORATÓRIO, CILÍNDRICA, ARAME, CERDA EM CRINA DE CAVALO, 1 CM, 25 CM, PONTA EM PINCEL. | Unidade | 5 | R$ 3,92 | R$ 19,60 |
| 132 | ESCOVA LABORATÓRIO, CILÍNDRICA, ARAME, CERDA EM CRINA DE CAVALO, 3 CM, 30 CM, PONTA EM PINCEL. | Unidade | 5 | R$ 6,22 | R$ 31,10 |
| 133 | FILME LABORATÓRIO, PELÍCULA TRANSPARENTE, HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, PARA VEDAÇÃO, 10 CM. | Rolo | 1 | R$ 102,77 | R$ 102,77 |
| 134 | PIPETA VOLUMÉTRICA, 10 ML, VIDRO | Unidade | 10 | 6,27 | 62,73 |
| 135 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS\, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO\, 40 G/MOL\, NAOH\, PUREZA MÍNIMA DE 95%\, SODA CÁUSTICA COMERCIAL\, CAS 1310-73-2 | Kg | 3 | 12,04 | 36,12 |
| 136 | PIPETADOR\, PLÁSTICO\, MANUAL\, ATÉ 10 ML\, TIPO ROLDANA | Unidade | 5 | 14,80 | 74,00 |
| 137 | PIPETADOR\, PLÁSTICO\, MANUAL\, ATÉ 25 ML\, TIPO ROLDANA | Unidade | 5 | 15,70 | 78,50 |
| 138 | FENOLFTALEÍNA\, C20H1404\, 318\,33 G/MOL\, CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO\, REAGENTE P.A.\, CAS 77-09-8 | Grama | 100 | 0,42 | 42,33 |
| 139 | ÁCIDO SULFÚRICO, LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, H2SO4, 98,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE ACS, CAS 7664-93-9 | Litro | 6 | 35,16 | 210,94 |
| 140 | TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO, 282,22 G/MOL, PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, NAKC4H4O6.4H2O, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A, CAS 6381-59-5 | Kg | 3 | 45,33 | 136,00 |
| 141 | SULFATO DE COBRE II, CUSO4.5H2O, FINO CRISTAL AZUL, 249,68 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7758-99-8 | Kg | 3 | 37,88 | 113,63 |
| 142 | ÁLCOOL METÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, CH3OH, 32,04 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, REAGENTE P.A., CAS 67-56-1 | Litro | 12 | 15,70 | 188,44 |
| 143 | ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, 95,1 A 96¨GL, C2H5OH, 46,07 G/MOL, 92,6% A 93,8% P/P INPM, HIDRATADO, CAS 64-17-5 | Litro | 12 | 9,14 | 109,68 |
| 144 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70¨GL), LÍQUIDO | Litro | 30 | 6,46 | 193,80 |
| 145 | GLICOSE, PÓ BRANCO FINO, C6H12O6 (D+GLICOSE), 180,16 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, ANIDRA, REAGENTE P.A., CAS 492-62-6 | Grama | 1000 | 0,05 | 50,00 |
| 146 | ÉTER DE PETRÓLEO, LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTILADOS ENTRE 30¨ E 60¨C, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 8032-32-4 | Litro | 12 | 37,33 | 447,92 |
| 147 | ÉTER DIETÍLICO, (C2H5)2O, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, 74,12 G/MOL, REAGENTE P.A. ANIDRO, CAS 60-29-7 | Litro | 12 | 55,39 | 664,68 |
| 148 | ÁCIDO CLORÍDRICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, 36,46 G/MOL, HCL, TEOR MÍNIMO DE 37%, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. / ACS, CAS 7647-01-0 | Litro | 12 | 17,25 | 207,00 |
| 149 | CARBONATO DE SÓDIO, PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), NA2CO3 ANIDRO, 105,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 497-19-8 | Kg | 2 | 8,27 | 16,53 |
| 150 | HEXANO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, 86,18 G/MOL, C6H14 (N-HEXANO), PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A., CAS 110-54-3 | Litro | 12 | 45,83 | 549,96 |
| 151 | SULFATO DE POTÁSSIO, 174,26 G/MOL, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, K2SO4, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7778-80-5 | Kg | 2 | 37,58 | 75,17 |
| 152 | ÁCIDO BÓRICO, CRISTAL INCOLOR OU PÓ/GRÂNULO BRANCO, INODORO, 61,83 G/MOL, H3BO3, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A., CAS 10043-35-3 | Kg | 2 | 21,37 | 42,75 |
| 153 | GUAIACOL, LÍQUIDO LÍMPIDO, AMARELADO, 124,14 G/MOL, CH3OC6H4OH, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 90-05-1 | ML | 10 | 49,62 | 496,23 |
| 154 | IODETO DE POTÁSSIO, PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, KI, 166,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7681-11-0 | Grama | 1000 | 0,33 | 330,00 |
| 155 | LUGOL, 2%, SOLUÇÃO ORAL, FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | Frasco 15,00 ML | 1 | 28,97 | 28,97 |
| 156 | ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO), LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DESAGRADÁVEL, C5H12O (ÁLCOOL ISOAMÍLICO; 3-METIL-1-BUTANOL), 88,15 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 123-51-3 | Litro | 12 | 44,57 | 534,88 |
| 157 | TERMÔMETRO CLÍNICO, VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ATÉ 45 ¨C, USO AXILAR E ORAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | 10 | 7,58 | 75,83 |
| 158 | CENTRÍFUGA, P/ BUTIRÔMETRO, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATÉ 24 UNIDADES, ATÉ 1500 RPM, TEMPORIZADOR ATÉ 15 MIN - 220V | Unidade | 1 | 5326,90 | 5.326,90 |
| 159 | BANHO MARIA, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, CERCA DE 30 L, COM TAMPA CÔNICA, ATÉ 150 ¨C, COM AGITAÇÃO DE ÁGUA - 220V | Unidade | 1 | 1.554,67 | 1.554,67 |
| 160 | TUBO LABORATÓRIO, ENSAIO, VIDRO, FUNDO REDONDO, CERCA DE 20 X 150 MM, TAMPA ROSQUEÁVEL | Unidade | 100 | 2,64 | 263,67 |
| 161 | DESSECADOR, VIDRO, PARA VÁCUO, CERCA DE 30 CM, TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, COM LUVA E TORNEIRA, COM PLACA DE PORCELANA | Unidade | 3 | 244,44 | 733,33 |
| 162 | SÍLICA GEL, SIO2 COM INDICADOR DE UMIDADE, AZUL, GRANULADO, DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, 1 A 3 MM | Frasco 500,00 g | 6 | 16,29 | 97,76 |
| 163 | PAPEL DE FILTRO, QUALITATIVO, CERCA DE 150 MM | Unidade | 30 | 7,67 | 330,20 |
| 164 | FUNIL PLÁSTICO, CAPACIDADE 150, USO DOMÉSTICO | Unidade | 10 | 6,68 | 66,80 |
| 165 | GARRAFA, PLÁSTICO, 1.000 ML, ENVASAMENTO DE IOGURTE, LACRE E TAMPA ROSCÁVEL, BRANCO LEITOSO | Unidade | 1000 | 0,80 | 800,00 |
| 166 | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 2000 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 10 | 12,52 | 125,20 |
| 167 | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 1000 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 10 | 6,92 | 69,23 |
| 168 | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 500 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 10 | 7,83 | 78,27 |
| 169 | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 100 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 10 | 4,96 | 49,57 |
| 170 | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 50 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO | Unidade | 10 | 0,73 | 7,27 |
| 171 | PÊRA ASPIRAÇÃO, LÁTEX, AUTOCLAVÁVEL, ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS EM RECÉM-NATO | Unidade | 10 | 28,82 | 288,20 |
| 172 | CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, PORCELANA, CERCA DE 95 MM, FUNDO CHATO, COM BICO | Unidade | 20 | 9,36 | 187,20 |
| 173 | CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, PORCELANA, CERCA DE 50 MM, FUNDO CHATO, COM BICO | Unidade | 20 | 7,9 | 158,07 |
| 174 | BUTIRÔMETRO, VIDRO, SEGUNDO GERBER, 25 ML, GRADUADO, ESCALA ATÉ 8%, COM ROLHA E COPO | Unidade | 24 | 67,17 | 1.612,00 |
| 175 | BUTIRÔMETRO, VIDRO, SEGUNDO GERBER, 25 ML, GRADUADO, ESCALA ATÉ 35%, COM ROLHA E COPO | Unidade | 24 | 47,86 | 1.148,72 |
| 176 | BUTIRÔMETRO, VIDRO, SEGUNDO GERBER, 25 ML, GRADUADO, ESCALA ATÉ 70%, COM ROLHA E COPO | Unidade | 24 | 138,10 | 3.314,32 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 177.245,42 |

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição em questão é de fundamental importância para a inserção dos discentes em um itinerário formativo calcado na inter-relação entre teoria e prática, através da adequação dos laboratórios, para viabilizar treinamentos e propiciar aprendizado dentro do espaço físico destinado às aulas práticas, agregando conhecimento prático e teórico à vida acadêmica dos alunos.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

3.1. Os itens objeto deste Termo de Referência se enquadram como bens comum, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002;

3.2. Deste modo, se aplica o disposto no artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 2005.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

4.1.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, sendo a forma de entrega em remessa única por item, no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, no seguinte endereço: Estrada Vicinal da Aparecida, s/n, bairro Aparecida, Serrinha, Bahia, CEP: 48700-000.

4.2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

4.2.1. Não haverá Órgãos Participantes.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- 5.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- 5.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- 5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

- 5.1.6. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do servidor responsável pelo acompanhamento do processo;

- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Compete ao Fornecedor:

- 6.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto;

- 6.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- 6.1.2.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

- 6.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- 6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 20 (Vinte) dias  fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- 6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- 6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- 6.1.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na entrega do objeto contratado;

- 6.1.8. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do objeto contratado, sem prévia autorização do Contratante;

- 6.1.9. Só transferir a outrem, em parte o fornecimento do item adquirido, com a prévia e expressa anuência do IF Baiano;

- 6.1.10. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da instituição;

- 6.1.11. Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

- 6.1.12. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do IF Baiano, quando dentro do recinto deste Órgão, e arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticados quando da entrega do objeto deste Termo de Referência;

- 6.1.13. Face à operacionalização do sistema SIAFI, para efetivação da Nota de Empenho, os preços totais cotados deverão ser divisíveis pela unidade de fornecimento;

6.1.14. Manter o cadastro SICAF da empresa atualizado, sendo este, condição indispensável ao pagamento de Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas.

- 7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- 8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- 9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens.

- 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- 10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

- 10.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

- 10.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos bens efetivamente entregues.

- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- 10.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 10.5.1. Não produziu os resultados acordados;

- 10.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

- 10.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

- 10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- 10.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

- 10.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

- 10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

- 10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

- 10.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

- 10.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 10.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- 10.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX)/365 | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

- 11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

- 11.1.3. Fraudar na execução do contrato;

- 11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

- 11.1.5. Cometer fraude fiscal;

- 11.1.6. Não mantiver a proposta.

- 11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha;

- 11.2.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida;

- 11.2.2.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- 11.2.2.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

- 11.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- 11.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

- 11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

- 11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

- 11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- 11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- 11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;

- 11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

- 11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Serrinha, observado o princípio da proporcionalidade;

- 11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Serrinha – BA, 28 de Fevereiro de 2018.

Elaborado por:

__________________________ _                          ______________________________

Servidor: Luís Eduardo Matos Reis                      Servidor: Jaqueline Figueredo Rosa

Setor: Professor EBTT – Campus Serrinha           Setor: Professora EBTT – Campus Serrinha

SIAPE: 1895473                                                    Matricula SIAPE: 1759121

____________________________

Servidor: Adrielle Souza Leão Macedo

Setor: Professora EBTT – Campus Serrinha

SIAPE: 2369345

Assessoria ao Setor Requisitante pelo Núcleo de Licitações:

______________________________________________

Servidor: Laércio dos Santos Cristo

Setor: Chefe do Setor de Compras e Licitações

Portaria 1.786 de 29/09/2017

D.O.U: 02/10/2017

Aprovação do Projeto Básico pela Autoridade Competente:

Aprovo o termo de referência, nos termos dos incisos I e II e § 1º e 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005 e autorizo a abertura do processo licitatório respectivo por se tratar de “serviços comuns”, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002.

_________________________

Erasto Viana Silva Gama

Diretor Geral Pró Tempore

Portaria n º 484 de 31/03/2017

D.O.U de 03/04/2017