ANEXO I
EDITAL Nº 07/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2019

1. DA JUSTIFICATIVA

1.1. Para a Contratação
1.1.1. O referido Pedido de bens e serviços tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção em Plataformas Elevatórias instaladas no Instituto Federal Baiano Campus Serrinha, para atendimento de pessoas com deficiência (PcD). Tais plataformas devem dar acesso com segurança e sem qualquer tipo de constrangimento àqueles que não têm condições físicas de subir escadas, seja para estudar e até mesmo para trabalhar, conforme prevê a legislação.
1.1.2. Diante deste cenário, se faz necessário a manutenção preventiva e corretiva de tais plataformas, pois não contamos com esta mão de obra específica para manter os referidos aparelhos funcionando com segurança. Além disso, os serviços caracterizam como continuado e necessário à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades, por tratar de serviços que abrangem as necessidades públicas permanentes.

2. DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, em 02 (duas) plataformas elevatórias, uma da marca Montele, modelo PL 237 e outra da marca Thyssenkrupp, modelo STH-2, no Instituto Federal Baiano Campus Serrinha no Município de Serrinha, Estado da Bahia.
2.2. A Empresa contratada deverá atender as condições e exigências estabelecidas neste instrumento e as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

GRUPO / 01	ITEM	CODIGO COMPRASNET	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE/Ano
	01	3557	Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos em 01 (uma) Plataforma elevatória Marca Montele, Modelo PL-237.	Serviço	12
	02	3557	Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos em 01 (uma) Plataforma da Marca Thyssenkrupp, Modelo STH-2.	Serviço	12

2.3. A manutenção e conservação da plataforma devem obedecer às seguintes condições:
2.3.1. Manutenção dos equipamentos em condições normais de funcionamento;
2.3.2. Equipe própria, treinada e habilitada para as manutenções e reparos;
2.3.3. As manutenções preventivas devem ser feitas no horário comercial de 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira;
2.3.4. As manutenções corretivas deverão ser feitas no prazo máximo de 4 horas após o registro efetivo da chamada;
2.3.5. A manutenção deve ser feita periodicamente com visitas mensais;
2.3.6. Efetuação de reparos nos componentes necessários;
2.3.7. Exame periódico de todos os dispositivos de segurança;
2.3.8. Execução de teste anual de segurança, conforme legislação vigente;
2.3.9. Manutenção de plantão de 24 horas para atendimento a casos de pessoas presas nas plataformas elevatórias.

3 – DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO E ENQUADRAMENTO LEGAL

3.1. Elemento de despesa: Serviço de Manutenção de Plataforma Elevatória.
3.2. Enquadramento legal da contratação: a contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo legal no Decreto 3.555/00, Decreto 3.722/01, Decreto 3.784/01, Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05, sendo aplicada subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações. A contratação tem amparo também na ABNT NBR 10982:1990, que normatiza os elevadores elétricos dispositivo de operação e sinalização, bem como a ABNT NBR 9386/2013, que regulamenta Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional, além do Decreto n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, art. 27, §§ 1º, 2º e 3º.
3.3.Modalidade de Licitação: a contratação será objeto de procedimento licitatório na modalidade Pregão, considerando que os padrões de desempenho e qualidade do objeto da presente aquisição podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

4 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, e em atendimento aos artigos 5º e 6º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, o IF Baiano Campus Serrinha, quando da contratação de serviços, poderá exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, que em se tratando do objeto em questão são critérios de responsabilidade da Contratada, dentre outros:
a) use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
b) Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
c) forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
d) realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
e) respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
f) preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
4.2. Caso necessário, o Edital poderá solicitar a comprovação do disposto no item 4.1 e seus subitens, que poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o serviço prestado cumpre com as exigências do edital.

5 – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Especificações dos Serviços a Serem Executados na Plataforma:
5.1.1 - Manter a plataforma em condições normais de funcionamento, com total segurança para uso, efetuando os necessários ajustes e reparos.
5.1.2 - Fornecer toda mão de obra, ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários para a realização completa dos serviços.
5.1.3 - Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva somente com técnicos especializados em elevadores.
5.2. Os procedimentos para manutenção preventiva mensal da plataforma elevatória conforme Norma ABNT NBR 9386/2013, deve contemplar a verificação mensal e a execução dos serviços necessários à segurança dos usuários, à prevenção de defeitos e ao funcionamento eficiente, observando-se o que segue:
5.2.1 - Verificação do estado e do aperto dos parafusos de fixação do equipamento;
5.2.2 - Verificação do nível de alinhamento da plataforma;
5.2.3 - Verificação de trincas na estrutura;
5.2.4 -Teste do funcionamento com verificação da aceleração e desaceleração da plataforma;
5.2.5 - Verificação das unidades de acionamento e freio de segurança, a cada seis meses;
5.2.6 - Verificação dos dispositivos de intertravamento, a cada seis meses;
5.2.7 - Substituição de peças com desgastes, quebras e ferrugens nos cabos de tração;
5.2.8 - Verificação e eventual substituição do óleo hidráulico;
5.2.9 - Verificação de vazamentos, retentores e raspadores no cilindro hidráulico;
5.2.10 - Limpeza, lubrificação e teste dos contatos dos limitadores de percurso normal e final;
5.2.11 - Lubrificação dos fusos, engrenagens e demais componentes do sistema de elevação;
5.2.12 - Limpeza, inspeção e verificação de eixos e buchas nas polias;
5.2.13 - Realização de pequenos reparos como troca de lâmpada, substituição das sapatas das portas quando danificadas e remoção de sujeira e óleo vazado;
5.2.14 - Verificação se todos os componentes como relês, chaves, contatores, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos armários de comando seletor, fita pick-up, cavaletes, interruptores e indutores; nos limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticos, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores estão limpos e livres de pó ou corrosão.
5.3. Manutenção Corretiva:
5.3.1 - Realizar a prestação dos serviços de manutenções corretivas, quando constatada na manutenção preventiva, de segunda a sexta feira, no horário de 08:00 às 16:00 horas.
5.3.2 - Ocorrendo avarias ou desgastes dos equipamentos cuja recuperação sejam extensas, fazendo-se necessário substituir as peças danificadas ou consertá-las fora do ambiente da Instituição, as mesmas serão levadas pela empresa, retornando dentro de um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.
5.3.3 – Havendo necessidade de reposição de peças, a empresa apresentará proposta que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de executado o serviço.
5.3.4 - À CONTRATANTE reserva-se o direito de adquirir, devidamente justificada e autorizada pela autoridade máxima do Órgão, as peças e componentes de reposição, caso os preços ofertados pela CONTRATADA, sejam, mediante pesquisa, considerados superiores aos praticados no mercado.
5.3.5 - As peças e demais componentes substituídos deverão ser entregues à CONTRATANTE após o conserto dos equipamentos.
5.3.6 - O prazo para atendimento aos chamados técnicos será de até 6 (seis) horas após o registro na central de atendimento da CONTRATADA. No caso de defeito da plataforma que ocasione o aprisionamento de pessoas, o atendimento deverá ser providenciado em, no máximo, 02 (duas) horas.
5.3.7 – A CONTRATADA fornecerá números de telefone fixo, celular, Bip ou de qualquer outra modalidade de comunicação ao Campus Serrinha, com o nome do respectivo técnico plantonista.
5.4.Conforme norma técnica NBR 9386-1:2013, anexo D2, se qualquer defeito que afete a segurança é relatado e o reparo imediato for necessário, convém que a plataforma de elevação seja colocada fora de serviço e o usuário informado. Em particular, são consideradas modificações importantes as seguintes:
a) mudança da velocidade nominal;
b) mudança da carga de trabalho segura;
c) mudança da plataforma;
d) mudança do percurso;
e) mudança da posição ou tipo de unidade de acionamento;
f) mudança de circuitos de segurança, comando e intertravamento; e
g) mudança de quaisquer bordas ou superfícies sensíveis.

6 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O grau de eficiência da prestação dos serviços será verificado mediante avaliação, mensal, do gestor/fiscal do contrato.
6.2. Na avaliação da prestação dos serviços será utilizado formulário contendo os fatores de avaliação elaborados pela Administração da CONTRATANTE, onde será atribuída pontuação de 0 a 10 para cada fator avaliado, cujo resultado da avaliação será obtido pela média aritmética da soma das pontuações resultantes das avaliações realizadas. Será atribuído o conceito BOM para o resultado de 7 a 10 pontos; REGULAR para o resultado de 4 a 6,9 pontos e RUIM abaixo de quatro pontos.
6.3. No formulário de avaliação, entre outras perguntas que sejam relevantes para uma correta verificação do grau de eficiência da execução do contrato, deverão constar as seguintes perguntas:

Avaliação de Satisfação		Nota
1	Qual o grau de satisfação a cerca da qualidade dos serviços?
2	Qual a satisfação quanto ao tempo de atendimento de chamados?
3	Qual a sua satisfação a cerca do tempo para realizar os serviços?
4	Qual a satisfação a cerca da apresentação dos técnicos?
5	Periodicidade do serviço de manutenção?

7 – DOS PRAZOS

7.1. Prazo de Atendimento
7.1.1. Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre que se fizer necessário, obedecendo ao prazo de 06 (seis) horas para atender ao chamado, tanto para os casos de funcionamento deficiente quanto para os de paralisação da plataforma elevatória.
7.1.2. Em casos de paralisação da plataforma elevatória, com passageiros presos na cabina ou acidentes, as solicitações do IF Baiano Campus Serrinha deverão ter início de atendimento em um prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da comunicação à licitante vencedora, podendo ocorrer todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
7.1.3. Os prazos para atendimento das chamadas poderão ser dilatados por acordo entre as partes, desde que não causem prejuízos ao IF Baiano Campus Serrinha, devendo constar na chamada o prazo acordado quando diferir do prazo estipulado de 06 (seis) horas.
7.2. Prazo De Execução
7.2.1. Os serviços de manutenção preventiva serão executados obedecendo à periodicidade da Planilha de Verificações Periódicas que será elaborado pela empresa CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE.
7.2.2. Os serviços de manutenção corretiva, sendo normal ou emergencial, a Contratada fica obrigada a colocar a plataforma elevatória em funcionamento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e, para os de maior complexidade, em até 3 (três) dias úteis, contados a partir do chamado técnico.
7.2.3. Os citados prazos deverão ser observados tanto para conserto do equipamento parado, como também, para os demais chamados. Dentro dos referidos prazos deve estar incluído o tempo de fornecimento de peças necessárias ao conserto. Dilação de prazo poderá ser concedida, a critério da Administração, mediante justificativa técnica elaborada pela licitante vencedora. A Fiscalização não aceitará justificativa de dilação de prazo, baseada na eventual demora do fornecedor para entregar peças necessárias ao conserto.
7.3. Dos Horários
7.3.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados obedecendo o horário das 08:00 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer programação diferente do ora exposto deverá ser previamente autorizada pela fiscalização do contrato.
7.3.2. Caso haja conveniência para a administração, o serviço poderá ser executado em final de semana ou feriados, devendo haver autorização prévia escrita do IF Baiano Campus Serrinha.

8 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Termo de Referência e posteriores cláusulas contratuais;
b) Solicitar manutenção corretiva, em tempo hábil, sempre que necessário através de telefone;
c) Garantir que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas;
d) Constatar a real necessidade de substituição de peças e verificar se estas são originais;
e) Acompanhar e constatar se os preços apresentados, em caso de reposição de peças, estão de acordo com os preços praticados pelo mercado, ou de acordo com a tabela do fabricante;
f) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
g) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste, através de servidor designado para este fim, que emitirá relatório de acompanhamento mensal.
h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pela contratada;
9 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto e demais itens deste Termo de Referência;
b) Executar os serviços sempre com profissionais qualificados;
c) Ajustar todos os equipamentos deixando-os em perfeitas condições de funcionamento;
d) Enviar técnico ao Campus Serrinha, no máximo de 06 (seis) horas contadas da solicitação, para que sejam feitas as correções de quaisquer defeitos detectados nos equipamentos relacionados no objeto deste Termo de Referência;
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante o fornecimento do serviço;
f) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante inerente aos serviços deste Termo de Referência;
g) Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
h) Ressarcir eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços;
i) A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
j) Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como os que comprovem a regularidade de situação de seus empregados;
k) Fazer a reposição de peças, utilizando apenas peças originais e de primeiro uso;
l) Apresentar proposta de preços para reposição de peças originais, sempre que necessário, com preços de tabela do fabricante e/ou do mercado local;
m) Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data de assinatura deste contrato;
n) Manter seus empregados, quando em serviço, devidamente identificados, mediante o uso permanente de crachás;
o) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades; constatadas pela Contratante na execução dos serviços;
p) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus empregados, quanto para a execução dos serviços;
q) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da Contratante;
r) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, inclusive quanto ao seguro de acidente de trabalho, no desempenho dos serviços objeto deste, ficando, ainda, a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
s) Caberá a contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus empregados em bens patrimoniais da contratante;
t) Aceitar nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem necessários, nos termos do parágrafo primeiro do art. 65 da lei 8.666/93.
u) Recolher o formulário ART e a taxa de uma só vez antes da data de início da validade do contrato, conforme Decisão Normativa 036, de 31 de julho de 1991. A taxa deve ser recolhida anualmente em casos de contrato superior a 12 meses.
9.2. A Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para realizar as manutenções que se fizerem necessárias, objetivando a perfeita situação de funcionamento de todos os equipamentos relacionados neste termo, sem quaisquer ônus adicionais à Contratante.

10 – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, fazendo a análise, acompanhamento e gerenciamento da prestação dos serviços, considerando os parâmetros elencados neste Termo de Referência, Edital e Contrato. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
10.3. A Contratada é obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, assim como a atender prontamente todas as solicitações feitas pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar o contrato.
10.4. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados por Fiscal especialmente designado, que será responsável pela Coordenação, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.
10.5. O fiscal de contrato o qual será responsável por:
a) Supervisionar a execução dos serviços;
b) Atestar as notas fiscais e
c) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
10.6. Quando da inexecução total ou parcial do serviço, em qualquer de seus fundamentos e características e apoiado pelo fiscal, motivará a Contratante a:
a) Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;
b) Notificar a empresa da intenção do IF Baiano Campus Serrinha aplicar as sanções;
c) Receber as alegações de defesa da Contratada, previstas no presente termo e no Contrato;
d) Avaliar as alegações de defesa visando a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo, emitindo parecer para embasamento do julgamento da autoridade competente;
e) Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa.
10.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.8. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com este TR e o Contrato.
10.9. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

11 – DAS SANÇÕES

11.1. A Contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
11.2. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sendo que as previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II:
I. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II. Multa:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias úteis de atraso na entrega dos materiais ou dos serviços caracterizando inexecução parcial;
b) Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, pela recusa em retirá-lo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
c) Multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato.
III. Suspensão temporária de participar de licitação e/ou contratação promovida pela contratante por prazo não superior a dois anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;
11.3. Conforme o disposto na Lei 10.520, de 17/07/2002 e no Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99.
11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12 – DO ORÇAMENTO ESTIMADO

12.1. Na tabela abaixo consta a relação dos itens referente aos serviços a serem executados pelo prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses e o demonstrativo do preço total estimado para a contratação:

ITEM	CODIGO COMPRASNET	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	3557	Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos em 01 (uma) Plataforma elevatória Marca Montele, Modelo PL-237	Serviço	12	605,96	7.271,52
02	3557	Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva, com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos em 01 (uma) Plataforma da Marca Thyssenkrupp, Modelo STH-2	Serviço	12	605,96	7.271,52

12.2. O valor anual total estimado da contratação é de R$ 14.543,04 (quatorze mil, quinhentos e quarenta três reais e quatro centavos).

13 – DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL

13.1. O licitante deverá apresentar a sua proposta final, com as seguintes informações:
a) Especificação do serviço a ser prestado, detalhando de forma clara, todas as informações;
b) O correio eletrônico, número de telefone e contato do responsável pela proposta, para realização dos chamados, durante o período de vigência da Ata;
c) Todas as especificações do material/serviço ofertado devem estar de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, inclusive preços unitários e preço total, expressos conforme o disposto nos itens 18 deste documento;
d) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como, também, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações;
e) Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 A dotação orçamentária será de acordo com a Unidade Gestora do Campus Serrinha que emitirá a Nota de Empenho, conforme informações abaixo:

UNIDADE GESTORA: Campus Serrinha
UASG: 155821
Fonte de Recurso: 8100000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 12363208020RL0029
PTRES: 108806
Plano Interno: L20RLP01FIJ
NATUREZA DA DESPESA 3390.39.16

15. ATESTO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA

15.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ/MF, apresentado no documento de proposta, bem como na Nota de Empenho.
15.2. O Atesto da Nota Fiscal/Fatura referente à execução/prestação do serviço objeto deste Termo caberá ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar conforme item 9, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;
15.3. O pagamento será efetuado pelo Campus Serrinha do IF Baiano, em até 5 (cinco) dias úteis, após a apresentação da nota fiscal/fatura com o devido atesto do setor/servidor competente;
15.4. O pagamento só será liberado se a licitante estiver em situação de regularidade fiscal e trabalhista;
15.5. Ao IF Baiano Campus Serrinha reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar que o material entregue não corresponde às especificações dos itens conforme este Termo de Referência e da proposta apresentada;
15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira, devido pelo contratante será calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da prestação a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = TX /100 I = 6/100 I = 0,00016438
        365 365
TX = Percentual da Taxa anual = 6%.

15.7. O pagamento à Contratada somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual;
15.8. O licitante deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos junto aos devidos órgãos públicos visando manter sua qualificação tributária, condição sem a qual não será possível o pagamento de fatura apresentada;
15.9. O IF Baiano Campus Serrinha poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Termo de Referência.

16 – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS - ANS

16.1. Será observado o Acordo de Nível de Serviço – ANS conforme metas previstas no Anexo V, do Edital:
16.2. A verificação do cumprimento ou não do Nível de Serviço será acompanhado pelo Fiscal do contrato.
16.3. O não cumprimento das metas previstas no ANS gerará um abatimento, nos percentuais previstos sobre o valor total da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, que será glosado pelo CONTRATANTE.
16.4. Mensalmente, a partir do segundo mês de vigência dessa contratação, o Fiscal do contrato observará o cumprimento ou não do ANS, promovendo e apontando as adequações necessárias, implicando em redução do valor a ser pago caso não seja cumprido o cronograma de prestação de serviços pela CONTRATADA.

17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante.
18.2. Havendo divergência entre a especificação do produto constante no Termo de Referência e a descrição contida no cadastro do COMPRASNET, prevalece a especificação do Termo de Referência.
18.3. A empresa adjudicatária aceita as comunicações oficiais que ocorrerem através do endereço eletrônico informado na proposta comercial.

Serrinha, 29 de julho de 2019.

Elaborado por:
_________________________________________________
Servidor: Kerdoval da Silva Souza
Setor: Diretoria Administrativa
Portaria nº 1.617/2018
D.O.U. 14/06/2018

Assessoria ao Setor Requisitante pelo Núcleo de Licitações:
__________________________________________________
Servidor: Laércio dos Santos Cristo
Setor: Chefe do Setor de Compras e Licitações
Portaria 1.786 de 29/09/2017
D.O.U: 02/10/2017

Aprovação do Projeto Básico pela Autoridade Competente:
Aprovo o termo de referência, nos termos dos incisos I e II e § 1º e 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/2005 e autorizo a abertura do processo licitatório respectivo por se tratar de “serviços comuns”, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002.

__________________________________________________
Leandro dos Santos Damasceno
Diretor-Geral Pró Tempore
Portaria n º 1.471 de 04/06/2018
D.O.U de 05/06/2018